| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 4 saat (240 dk) |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: |  |
| Uygulama Sorusu: Verilen bağlantı şemalarına göre sistemi kurunuz, son kontrollerini yaparak devreye alınız. | Değerlendirme PUANI | Aldığı Not |
| BECERİ SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  |  |
| (ÖN HAZIRLIK) |  |  |
| İSG Levhalarını kontrol eder ve güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.(eldiven, gözlük, emniyet kemeri) | 2 |  |
| İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur ve kontrol eder. | 2 |  |
| Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. | 2 |  |
| Elektrik çarpmalarına karşı oluşabilecek risklere karşı önlem alır. | 2 |  |
| Beklenmeyen tehlikeli durumlarda ilgili bildirimleri acil olarak yapar. | 2 |  |
| Çalışmaya uygun el ve güç aletleri tedarik eder, kullanımlarını yapar.. | 3 |  |
| Kullanılacak sistem elemanlarının taşıma depolama ve ambalajdan çıkarma işlemini yapar. | 2 |  |
| Uygun çalışma ortamını hazırlar. | 3 |  |
| (UYGULAMA AŞAMASI) |  |  |
| B1. DİJİTAL VEYA ANALOG HD KAMERA SİSTEMLERİ |  |  |
| Kamera sistemi projelerini okur. | 5 |  |
| Ortama ve ihtiyaca uygun kamera seçimini yapar. | 5 |  |
| Lenslerin ayarlarını yapar. | 5 |  |
| Kabloya konektör bağlantısını tekniğine uygun olarak yapar | 5 |  |
| Kamera adaptörünün bağlantısını yapar. | 5 |  |
| Kamera ayaklarının montajını tekniğine uygun olarak yapar. | 5 |  |
| Kamera montajını tekniğine uygun olarak yapar. | 5 |  |
| Kamera hatlarının dijital kayıt cihazlarına bağlantılarını yapar. | 5 |  |
| Dijital veya analog HD kayıt cihazının kayıt ve alarm ayarlarını yapar. | 5 |  |
| Dijital veya analog HD kayıt cihazının ağ bağlantı ayarlarını yapar. | 5 |  |
| Dijital veya analog HD kamera sistemin kurulumu sırasında ortaya çıkan problemlere çözüm üretir. | 4 |  |
| Dijital veya analog HD kamera sistemin son kontrollerini yaparak devreye alır. | 8 |  |
| Dijital veya analog HD Kamera sistemlerindeki arıza ve sorunları tespit ederek çözümler. | 4 |  |
| Kurulan dijital veya analog HD Kamera sisteminin özellikleri ve kullanımı hakkında, kullanıcıya gerekli bilgilendirmeyi yapar. | 4 |  |
| B2. IP KAMERA SİSTEMLERİ |  |  |
| IP kameraları tekniğine uygun olarak monte eder. | 8 |  |
| Kablosuz IP kameraya erişim ayarlarını yapar. | 8 |  |
| IP tabanlı kayıt cihazının ağ bağlantı ayarlarını yapar. | 8 |  |
| IP tabanlı kayıt cihazlarına IP kameraları tanıtır. | 8 |  |
| IP kameraların görüntü ayarlarını kayıt cihazı üzerinden yapar. | 8 |  |
| IP tabanlı kayıt cihazının kayıt ve alarm ayarlarını yapar. | 7 |  |
| IP Kamera sisteminin kurulumu sırasında meydana gelen problemlere çözüm üretir. | 5 |  |
| IP Kamera sisteminin son kontrollerini yaparak devreye alır. | 8 |  |
| IP Kamera sistemlerindeki arıza ve sorunları tespit ederek çözümler. | 5 |  |
| IP Kamera sisteminin özellikleri ve kullanımı hakkında, kullanıcıya gerekli bilgilendirmeyi yapar. | 5 |  |
| B3. AKILLI EV SİSTEMLERİ |  |  |
| Akıllı ev sistemi elemanlarını, görevlerini ve özelliklerini açıklar | 5 |  |
| Ana modül ve tüm sistem elemanları arasındaki haberleşme bağlantısının (KNX/EIP protokolü) yapımını yapar. | 8 |  |
| Sistem elemanlarının montaj ve bağlantılarını yapar. | 5 |  |
| Senaryo mantığını ve türlerini açıklar. Kurulacak sitemin ihtiyaca göre senaryoları oluşturur. | 8 |  |
| Ara yüz kullanarak istenen senaryoya göre sistemin nasıl programlanacağını bilir ve programın ana sisteme yüklenmesini yapar. | 8 |  |
| Uzaktan ya da network ile teknik servis programı üzerinden arızaları tespit ederek çözümler. | 5 |  |
| Akıllı ev uygulamalarında kameralara uzaktan erişimini yapar. | 6 |  |
| Akıllı ev uygulamalarında uygulama aşamalarındaki malzeme uyumu, kurulumu programlamaları ve sistemi devreye alma aşamalarındaki problemleri çözer. | 5 |  |
| Projesi veya şeması verilen akıllı ev sisteminin tüm montaj bağlantı ve programlamalarını yaptıktan sonra son kontrollerini yaparak devreye alır. | 10 |  |
| Akıllı ev sistemlerinin kullanımı sırasında oluşabilecek arıza ve sorunları tespit ederek çözümler. | 5 |  |
| Kurulan akıllı ev sisteminin özellikleri ve kullanımı hakkında, kullanıcıya gerekli bilgilendirmeyi yapar. | 5 |  |
| (UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER) |  |  |
| Sınavı verilen süre içinde tamamlar. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. | 1 |  |
| Kullanılan güç aletlerinin (hilti, matkap) temizlik ve kutuya toplama işlemlerini yapar. | 1 |  |
| Kullanılan el aletlerinin temizlik ve bakımını yapar. | 1 |  |
| Çalışma alanı, kullanılan alet ve ekipmanları düzenli bir hale getirir. | 1 |  |
| Kullandığı tüm ekipmanları doğru ve düzenli olarak taşıma çantası yada alet çantasına toplar. Malzemelerin düzenli toplandığını kontrol eder. | 2 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

** Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

***Aday B1, B2, B3 bölümlerinden, bir tanesinden sınava alınacaktır.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| İş eldiveni |
| Koruyucu gözlük |
| Emniyet kemeri |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| RJ konektör pensesi |  |
| Ağ kablosu test cihazı |  |
| Multimetre |  |
| IP kamera |  |
| IP kayıt cihazı |  |
| HD analog kamera |  |
| Dijital kayıt cihazı |  |
| Analog kayıt cihazı |  |
| Kayıt Cihazlarına ait uzaktan izleme programları |  |
| Kamera adaptörü (Güç kaynağı) |  |
| Kamera sistemi için mikrofon |  |
| Matrix switcher |  |
| Speed Dome |  |
| PTZ (Pan/Tilt/Zoom) kontrol ünitesi |  |
| Kayıt cihazları için kabin |  |
| Şarjlı tornavida |  |
| Şarjlı tornavida için muhtelif sıkma uçları |  |
| Akıllı ev aydınlatma donanımları |  |
| Akıllı ev ısıtma soğutma sistemi donanım elemanları |  |
| Akıllı ev bölgesel ve merkezi panjur kumandasını senaryo anahtarı |  |
| Akıllı ev tek ve çok bölgeli ses yayın sistemi ekipmanları |  |
| Akıllı ev taşınabilir ve Masa tipi senaryo anahtarı (RF/IR) veya dokunmatik panel |  |
| Akıllı ev güvenlik dedektörleri |  |
| Akıllı ev sistemleri haberleşme ve medya uygulamalarında kullanılan donanımlar. |  |
| Akıllı ev master ana kontrol ünitesi ve güç kaynağı |  |
| Akıllı ev su basma sensörü |  |
| Akıllı ev cam kırılma sensörü |  |
| Akıllı ev yangın alarm sensörü |  |
| Akıllı ev siren |  |
| Kamera kayıt cihazı ve aksesuarlarına ait kataloglar |  |
| Akilli ev sistemleri malzemeleri ve aksesuarları katalogları |  |
| B6 A sigorta |  |
| Bilgisayar |  |
| Pense 160 mm |  |
| Yankeski 160 mm |  |
| Tornavida takımı |  |
| Anahtar takımı |  |
| Klemens Tornavida takımı |  |
| Hilti veya matkap |  |
| Hilti veya matkap için muhtelif uçlar |  |
| Şerit Metre |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ * | ADET |
| B1 UYGULAMASI İÇİN |  |
| BNC konektör | 10 |
| CCTV 4+1 Kamera kablosu | 30 m |
| Kamera power jak | 5 |
| İzolebant | 2 |
| 3x1,5 TTR | 5 m |
| Topraklı fiş | 2 |
| B2 UYGULAMASI İÇİN |  |
| Cat6 veya cat7 kablo | 30 m |
| Cat 6 kablo için RJ45 konektör | 10 |
| Cat 7 kablo için RJ45 konektör | 10 |
| İzolebant | 2 |
| 3x1,5 TTR | 5 m |
| Topraklı fiş | 2 |
| B3 UYGULAMASI İÇİN |  |
| İzolebant | 2 |
| 3x1,5 TTR | 5 m |
| Topraklı fiş | 2 |
| 1,5 NYA kablo | 20 m |
| 1,5 NYA kablo | 20 m |
| Cat 6 kablo RJ45 konektör | 10 |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.