| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 4 saat (240 dk) |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: |
| Uygulama Sorusu: Verilen bağlantı şemalarına göre sistemin kurulumunu aşamalarına uygun olarak bitiriniz. | Değerlendirme PUANI | Aldığı Not |
| BECERİ SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  |  |
| (ÖN HAZIRLIK) |  |  |
| İSG Levhalarını kontrol eder ve Güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.(eldiven, gözlük, emniyet kemeri) | 2 |  |
| İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur ve kontrol eder. | 2 |  |
| Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. | 2 |  |
| Elektrik çarpmalarına karşı oluşabilecek risklere karşı önlem alır. | 2 |  |
| Beklenmeyen tehlikeli durumlarda ilgili bildirimleri acil olarak yapar. | 2 |  |
| Çalışmaya uygun el ve güç aletleri tedarik eder, kullanımlarını yapar.. | 3 |  |
| Kullanılacak sistem elemanlarının taşıma depolama ve ambalajdan çıkarma işlemini yapar. | 2 |  |
| Uygun çalışma ortamını hazırlar. | 3 |  |
| (UYGULAMA AŞAMASI) |  |  |
| B1. YANGIN ALARM SİSTEMLERİ KURULUMU |  |  |
| Yangın alarm sistemlerine ait şemaları ve şemalardaki sembolleri okur. | 5 |  |
| Yangın ayar dedektörlerinin montaj ve bağlantısını yapar. | 5 |  |
| Yangın alarm dedektörlerinin yön ayarını yapar. | 5 |  |
| Yangın alarm dedektörlerinin hassasiyet ayarını yapar. | 5 |  |
| Adresli yangın alarm dedektörlerinin adreslerini ayarlar. | 5 |  |
| Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazların ayarlarını yapar. | 5 |  |
| Yangın söndürme sistemi ayarlarını yapar. | 5 |  |
| Adresli yangın alarm sistemi aksesuarların adreslerini ayarlar. | 5 |  |
| Konvansiyonel sistemlerin bağlantılarını yapar. | 5 |  |
| Dedektörlerin ve yangın alarm sistemlerindeki diğer aksesuarların bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar. | 5 |  |
| Kullanım kılavuzuna göre yangın alarm sistemi panelini programlar. | 4 |  |
| Yangın alarm sistemi kurulumunu, aşamalarına ve bağlantı şemasına uygun olarak bitirir. | 12 |  |
| Yangın alarm sistemindeki arızalı elemanın değişimini açıklar | 4 |  |
| B2. HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ KURULUMU |  |  |
| Hırsız alarm sistemlerine ait şemaları ve bu şemalardaki sembolleri okur. | 6 |  |
| Hırsız alarm dedektörlerin montaj ve bağlantılarını yapar. | 7 |  |
| Hırsız alarm dedektörlerin yön ayarını yapar. | 6 |  |
| Hırsız alarm dedektörlerin hassasiyet ayarını yapar. | 6 |  |
| Sirenin montajını ve bağlantısını yapar. | 6 |  |
| Keypad ve displayin montaj ve bağlantısını yapar. | 7 |  |
| Hırsız alarm panelini panel üzerindeki tuş takımı ile kullanım kılavuzundan programlar. | 8 |  |
| Telefon arama modülünün montajını yapar. | 6 |  |
| Hırsız alarm sistemi kurulumunu, aşamalarına ve bağlantı şemasına uygun olarak bitirir. | 12 |  |
| Hırsız alarm sistemindeki arızalı elemanın değişimini açıklar. | 6 |  |
| B3. GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ KURULUMU |  |  |
| Geçiş kontrol sistemlerine ait şemaları ve bu şemalardaki sembolleri okur. | 6 |  |
| Geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan turnike veya otomatik kapının montaj ve bağlantısını yapar. | 6 |  |
| Kart okuyucuların montajını yapar. | 6 |  |
| Kart okuyucu ile turnike veya otomatik kapının açılması için gerekli bağlantı ve programlamayı yapar. | 6 |  |
| Geçiş kontrol sistemleri panel bağlantılarını açıklar. | 6 |  |
| Geçiş kontrol sistemleri aksesuar ve bilgisayar bağlantılarını açıklar. | 6 |  |
| Geçiş kontrol sistemi panelini panel üzerindeki kullanım kılavuzuna göre tuş takımı ile programlamasını açıklar. | 8 |  |
| Geçiş kontrol sistemi panelini bilgisayar üzerinden programlanmasını açıklar. | 6 |  |
| Geçiş kontrol sistemi kurulumunu, aşamalarına ve bağlantı şemasına uygun olarak bitirir. | 14 |  |
| Geçiş kontrol sistemindeki arızalı elemanın değişimini açıklar | 6 |  |
| (UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER) |  |  |
| Sınavı verilen süre içinde tamamlar. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. | 1 |  |
| Kullanılan güç aletlerinin (hilti, matkap) temizlik ve kutuya toplama işlemlerini yapar. | 1 |  |
| Kullanılan el aletlerinin temizlik ve bakımını yapar. | 1 |  |
| Çalışma alanı, kullanılan alet ve ekipmanları düzenli bir hale getirir. | 1 |  |
| Kullandığı tüm ekipmanları doğru ve düzenli olarak taşıma çantası yada alet çantasına toplar. Malzemeleri asla karıştırmaz. | 2 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

** Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

***Aday B1, B2, B3 bölümlerinden, bir tanesinden sınava alınacaktır.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| İŞ ÖNLÜĞÜ |  |  |  |
| İş eldiveni |  |  |  |
| Koruyucu gözlük |  |  |  |
| İş ayakkabısı |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| RJ konektör pensesi |  |  |  |
| Ağ kablosu test cihazı |  |  |  |
| Multimetre |  |  |  |
| Yangın alarm dedektörü |  |  |  |
| Adresli yangın alarm dedektörü |  |  |  |
| Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazları |  |  |  |
| Yangın alarm sistemine ait projeler |  |  |  |
| Yangın alarm Dedektörü |  |  |  |
| Yangın alarm sistemi paneli ve Kullanım kılavuzu |  |  |  |
| Hırsız alarm dedektörü |  |  |  |
| Hırsız alarm sistemi için siren |  |  |  |
| Hırsız alarm panelini paneli ve kullanım kılavuzu |  |  |  |
| Telefon arama modülünün |  |  |  |
| Otomatik kapı ekipmanları |  |  |  |
| Turnike |  |  |  |
| Bariyer |  |  |  |
| Elektronik kapı kilit |  |  |  |
| Kart okuyucuların |  |  |  |
| Geçiş kontrol sistemleri için iletişimli kontrol cihazı (cihaz, kilit, PC arası haberleşme sağlar) |  |  |  |
| Geçiş kontrol sistemi paneli ve kullanım kılavuzu |  |  |  |
| Bilgisayar |  |  |  |
| Havya, havya altlığı |  |  |  |
| B6 A sigorta |  |  |  |
| Pense 160 mm |  |  |  |
| Yankeski 160 mm |  |  |  |
| Tornavida takımı |  |  |  |
| Anahtar Takımı |  |  |  |
| Klemens Tornavida takımı |  |  |  |
| Hilti veya matkap |  |  |  |
| Hilti veya matkap için muhtelif uçlar |  |  |  |
| Şarjlı tornavida ve muhtelif sıkma uçları |  |  |  |
| Şerit Metre |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Lehim teli | 100 g |
| D8 kablo (B1 ve B2 uygulamaları için gerekli) | 50 m |
| Cat 6 Kablo (B3 Uygulaması için gerekli) | 20 m |
| RJ11 konnektör | 5 ad |
| RJ45 konnektör | 5 ad |
| İzolebant | 2 ad |
| 3x1,5 TTR | 5 m |
| Topraklı fiş | 2 ad |
| B6 Sigorta | 1 ad |
| 2x075 Kordon kablo | 10 mt |
| Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. |  |