| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: en fazla 120 dk. |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: |
| Uygulama Sorusu: Verilen projeye uygun Elektrik Tesisatının Yapılması |
| (ÖN HAZIRLIK) | Değerlendirme PUANI | Aldığı Not |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 4 |  |
| Çevre güvenlik tedbirlerini alır | 4 |  |
| İş sağlığı ve İş güvenliği kurallarına uyar. | 4 |  |
| Elektrik çarpmalarına karşı oluşabilecek risklere karşı önlem alır. | 4 |  |
| Kullanılacak araç gereç ve ekipmanın bakımını yapar ve hazırlar kullanma talimatına uygun kullanır | 4 |  |
| (UYGULAMA AŞAMASI) |  |  |
| Ölçü aletinde uygun gerilim kademesi ve gerilim değerini seçip şebeke gerilimini ölçer. | 3 |  |
| Yapılacak elektrik devresinin kapalı ve açık şemasını çizer | 3 |  |
| Kolon, Linye ve Sorti ayrımını yapar | 3 |  |
| Aydınlatma, priz ve zayıf akım gibi elektrik sembollerini kullanır | 3 |  |
| Uygulamada kullanılan malzeme listesini hazırlar | 3 |  |
| Maliyet hesabını yapar. | 3 |  |
| Uygun kablo döşeme yöntemini (sıva altı veya sıva üstü) seçer | 3 |  |
| Seçtiği yönteme uygun kabloları döşer (Klavuz, havai hat, kanal vs) | 4 |  |
| Seçilen kablo döşeme yöntemine uygun olan boru, kasa, buat, kanal ve kroşe gibi iç tesisat döşeme malzemelerini seçer ve kullanır. | 3 |  |
| Kullanılacak elektrik malzemeleri sağlamlık kontrolünü ve ölçümünü yapar | 4 |  |
| Kullanılan sigorta akım değerini tespit eder | 4 |  |
| Kullanılacak iletken kesitini belirler ve bağlantılar için yeteri kadar iletken hazırlar. | 4 |  |
| Buatlarda gerekli ekleri ve bağlantıları yapar. | 7 |  |
| Zayıf akım / Kuvvetli akım malzemelerini Fiş, priz, duy, soket, buton,zil, lamba, vb. malzemelerin bağlantısını yapar. | 4 |  |
| Devreye enerji vererek test eder. | 3 |  |
| Oluşacak arızayı, arıza bulma metotlarını kullanarak bulur. | 3 |  |
| Arızalı malzeme veya yeri tespit edip sistemden ayırır. | 3 |  |
| (UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER) |  |  |
| Kullanılan el ve güç aletlerini toplar. | 4 |  |
| Kullanılmayan malzemeleri sağlamlık durumuna göre ayırır ve toplar | 4 |  |
| Çalışma ortamını temizler | 4 |  |
| Yapılan çalışmanın kalite ve standartlara uygunluğunu kontrol eder | 4 |  |
| Belirlenen sınav süresine uymuştur | 4 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |

*Bu Form her sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalama alınır.

**Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| İş önlüğü (tulum) |
| Kauçuk taban ayakkabı |
| Yüksek gerilim eldiveni |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Elektrik takım çantası |  |  |  |
| Pense |  |  |  |
| Yankeski |  |  |  |
| Kontrol kalemi |  |  |  |
| Tornavida |  |  |  |
| Çakı (maket bıçağı) |  |  |  |
| İzole bant |  |  |  |
| Kargaburun |  |  |  |
| Avometre |  |  |  |
| Yüksük ve pabuç sıkma pensi |  |  |  |
| El breyzi |  |  |  |
| Kablo soyma pensi |  |  |  |
| Demir testeresi |  |  |  |
| Kalem, Silgi, Cetvel, |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| 1 mm NYA tek damarlı kablo | 2m |
| 1,5 mm NYA tek damarlı kablo | 2m |
| 2,5 mm NYA tek damarlı kablo | 2m |
| Sıra klamens | 1 |
| Kablo bağı | 1 |
| A-4 Kağıdı | 1 |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.