| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 1 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: |
| Uygulama Sorusu: Resmi verilen tesisat sitemini tekniğine ve ölçülerine uygun yapınız. | Değerlendirme | Aldığı Not |
| A.(ÖN HAZIRLIK) |  |  |
| Kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 5 |  |
| Çevre güvenlik tedbirlerini alır. | 4 |  |
| Uyarı işaret ve levhalarına uyar. | 3 |  |
| Uygulama alanını düzenler. | 3 |  |
| B.(UYGULAMA) |  |  |
| Projeye uygun araç, ekipman ve el aletlerini doğru bir şekilde seçer. | 2 |  |
| Projeye uygun boruyu ve bağlantı parçalarını doğru olarak seçer. | 2 |  |
| Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde gerekli markalamayı doğru olarak yapar. | 3 |  |
| Boruyu uygun mesafede mengeneye bağlar. | 2 |  |
| Seçilen ekipmanla kesme işlemini yapar. | 6 |  |
| Kesme sonrası oluşan çapakları uygun el aletiyle temizler. | 2 |  |
| Projeye uygun birleştirme yöntemi belirler. | 2 |  |
| Diş açılması gereken boruya standartlara uygun diş açar. | 5 |  |
| Uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak birleştirme yapar. | 5 |  |
| Birleştirme yapılan boruların ölçü ve eksen kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Birleştirme noktalarını temizler. | 2 |  |
| Projede belirtilen boru çaplarına uygun sabitleme elemanlarını seçer. | 3 |  |
| Boru sabitleme elamanının montajının yapılacağı yerleri belirler ve işaretler. | 2 |  |
| Uygun el aleti ve makine ile sabitleme elamanlarının montajını standartlara uygun yapar. | 5 |  |
| Yaptığı uygulama parçasını duvara sabitler. | 2 |  |
| Cihazla gaz tesisatı arasındaki bağlantıyı şartnameye uygun yapar. | 2 |  |
| Uygulama parçasının sızdırmazlık testini uygun araç gereçle doğru olarak yapar. | 8 |  |
| Test değerlerini yorumlayıp kaçak testini yapar. | 4 |  |
| Tesisatın arızasını ve bakımını standartlara uygun yapar. | 4 |  |
| Gaz yakıcı cihazın yoğuşma suyu giderini atık su tesisatına bağlar. | 2 |  |
| Gaz yakıcı cihazı gaz analizi yapar güvenli bir şekilde işletmeye alır. | 3 |  |
| C: (UYGULAMA SONRASI ) |  |  |
| Araç ve ekipmanların bakım ve temizliğini yaparak teslim eder. | 3 |  |
| Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır. | 2 |  |
| Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanır. | 2 |  |
| Resmi verilen iş parçasını süresinde tamamlar. | 5 |  |
| Uygulama alanının temizliğini yapar. | 3 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |

* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

** Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ(Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| ELDİVEN |  |  |  |
| KORUYUCU GÖZLÜK |  |  |  |
| BARET |  |  |  |
| FOSFORLU İŞ KIYAFETİ |  |  |  |
| ÇELİK BURUNLU AYAKKABI |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| METRE |  |  |  |
| MARKALAMA KALEMİ |  |  |  |
| BORU KESKİSİ |  |  |  |
| BORU PAFTASI |  |  |  |
| YAĞDANLIK |  |  |  |
| BORU ANAHTARI |  |  |  |
| KURBACIK |  |  |  |
| BORU MENGENESİ |  |  |  |
| RAYBA |  |  |  |
| DARBELİ EL BİREYZİ VE UÇLARI |  |  |  |
| ÇEKİÇ |  |  |  |
| YILDIZ TORNAVİDA |  |  |  |
| KONTROL KALEMİ |  |  |  |
| PENSE |  |  |  |
| TEL FIRÇA |  |  |  |
| U MANOMETRE |  |  |  |
| GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ |  |  |  |
| AVOMETRE |  |  |  |
| BACA GAZI ANALİZ CİHAZI |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| 1’’ ÇELİK BORU (100 CM) | 1 |
| 1’’TEST DİRSEĞİ | 1 |
| 1’’KÖRTAPA | 2 |
| 1’’ KÜRESEL VANA | 1 |
| 1’’ GAZ YAKICI CİHAZ FLEKS BAĞLANTISI (60 CM) | 1 |
| SIZDIRMAZLIK MALZEMESİ (100GR) | 1 |
| DUBEL | 4 |
| 1’’ BORU KELEPÇESİ | 2 |
| PVC BORU KELEPÇESİ (ᴓ 50) | 1 |
| PVC BORU 25 CM (ᴓ 50) | 1 |
| PVC DİRSEK (90 *ᴓ 50) | 1 |
| ADAPTÖR CONTA (ᴓ 50) | 1 |
| YOĞUŞMA SUYU TAHLİYE HORTUMU (100 CM) | 1 |
| KAÇAK TESTİ İÇİN KÖPÜK (100ML) | 1 |

- Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir.